## Arkusz1
l.p. | Obiekt | Urządzenie | Ilość | Koszt jednostkowy przeglądu 1x1 m-c 1 urządz. | Koszt jednostkowy przeględu 1x3 m-ce 1 urządz. | Koszt jednostkowy przeglądu na koniec umowy 1 urządz. | Koszt ogólny netto jednego urządzenia | Wartość netto dla wszystkich urządzeń | Wartość brutto dla wszystkich urządzeń
1. | Pływalnia | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Dantherm typ Dan X 5/10 XKS V=9500 m³/h | 2 szt.
|  | centrala nawiewno-wywiewna Clima Gold typ OPAL-NW-2-P-WK/HW/T1-1680/1470 | 1szt
|  | centrala nawiewno-wywiewna Clima Gold typ OPAL-NW-2-P-WK/HW/T1-1450/130 | 1 szt
|  | centrala nawiewno-wywiewna Clima Gold typ OPAL-N-2-P-BO/HW/T1-1565 | 1 szt
|  | wentylatory wyciągowe dachowe i kanałowe | 10 sz
|  | aparaty grzewczo-wentylacyjne | 6 szt.
2 | Hala Gier | centrala klimatyzacyjna PM Luft typ BC – 027 V=24 000 m³/h | 2 szt.
|  | centrala wentylacyjna PM Luft typ BC –006 V=5 000 m³/h | 2 szt.
|  | centrala klimatyzacyjna PM Luft typ BC – 006 V- 3800 m³/h | 1 szt
|  | centrala klimatyzacyjna TRANE ROOF TOP typ TCH 100 V=5 600 m³/h | 1 szt
|  | wentylator dachowy typ TFDQ 630-6 V= 3500 m³/h | 1szt
|  | szafa sterująca automatyki ze sterownikiem SOYA | 1 kmpl
3 | Hala lekkoatletyczna | centrala wentylacyjna dachowa PM Luft typ RAEE-04 V=3 100 m³/h | 12 szt
|  | centrala wentylacyjna dachowa PM Luft typ RAEE-03 V=2 000 m³/h | 3 szt
|  | centrala kanałowa Vitroserwis Clima typ CPV-2 V=4 400 m3/h | 1 szt
|  | centrala kanałowa Vitroserwis Clima typ CPV-2 V=3 000 m3/h | 1 szt
|  | centrala kanałowa Vitroserwis Clima typ CPV-1 V=1 460 m3/h | 1szt
|  | centrala kanałowa Vitroserwis Clima typ CPV-1 V=2 130 m3/h | 1 szt
|  | wentylatory dachowe typ WD Juwent | 6 szt.
|  | szafa sterująca do central ze sterownikami JONSON CONTROLS typ SX-9100 | 3 kmpl
4 | Aula | centrala klimatyzacyjna VTS Clima typ SV 5L-14/D4 V=4 500 m3/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV 5 V= 4 500 m3/h | 1 szt
|  | szafa sterująca do central ze sterownikiem JONSON CONTROLS typ SX-9100 | 1 szt
|  | agregat chłodniczy (chiller) TRANE typ RXU 200S QCH= 57 kW | 1szt
5 | Centrum Dydaktyczne WR | centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-A2-P/XH-266A/7-7 V=5 409 m3/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjna VTS Clima typ CV-A1-P/XH-266A/7-7/7-6 V=3 288 m3/h | 1 szt
|  | centrala wywiewna kanałowa VTS Clima typ CV-P1/WS-0A/7-7 V=1 586 m3/h | 2 szt.
|  | wentylator dachowy VENTURE typ TH-500LF V=200 m3/h | 1 szt
|  | szafa sterująca automatyki VTS Clima ze sterownikiem Clima Palmtop | 2 kmpl
6 | Pawilon Sportów Walki | dachowy zespół klimatyzacyjny DAIKIN typ DCKU 08PJK7 V=5 000 m3/h QCH=21,1 kW | 8 szt
|  | centrala nawiewno -wywiewna VBW typ BS-2 V=3 400 m3/h | 1 szt
|  | centrala nawiewno -wywiewna VBW typ BS-1 V= 2 400 m3/h | 2 szt
|  | centrala wywiewna kanałowa VTS Clima typ CV-P2 V=3 300 m3/h | 2 szt
|  | centrala rekuperacyjna DAIKIN typ VAM 1000 V=1 000 m3/h | 2 szt
|  | klimatyzator typu Split | 11 szt
|  | wentylatory dachowe | 2 szt
|  | szafa sterownicza do central klimatyzacyjnych ze sterownikiem TAC XENTA- | 1 szt
|  | szafa sterownicza do central wentylacyjnych ze sterownikami JONSON CONTROLS typ SX 9100 | 3 szt
|  | klapy p.poż. z siłownikami Belimo na napięcie 230 V | 13 szt
7 | Budynek Wydziału Rehabilitacji | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna SWEGON typ GOLD RX30 V=9 000 m³/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna SWEGON typ GOLD TOP 12 V=3050 m³/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna SWEGO typ GOLD POP 08 V=2 170 m³/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna SWEGON typ GOLD RX 20 V=4 530 m³/h | 1 szt
|  | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna SWEGON typ GOLD RX 20 V=5 800 m³/h | 1 szt
|  | agregat chłodniczy (chiller) RHOSS typ TCAEY 250 Tp P1 QCH = 49,9 kW | 1 szt
|  | agregat chłodniczy (chiller) EMICON typ RWE 631 K QCH = 57,2 kW | 1 szt
|  | agregat chłodniczy (chiller) RHOSS typ TCAEY 133 T8 P1 QCH=33,1 kW | 1 szt
|  | chłodnica DRY COOLER THERMOKEY typ WL 1263 BY/10H Qch=35 kW | 1 szt
|  | klapy ppoż. SMAY z siłownikami BELIMO 230 V | 32 szt
|  | regulator VAV SMAY RVP-P | 29 szt
8 | Pozostałe | klimatyzatory ścienne typu Split (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) | 15 szt.