Załącznik 4. Wykaz robót remontowo-budowlanych, hydraulicznych itp. przewidzianych w pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres prac | Nazwa Sali dydaktycznej | Nr Sali | Uwagi | Koszt |
| 1. | Malowanie ścian | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 | Farba zmywalna |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| 2. | Położenie podłogi | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 | Podłoga zmywalna odporna na zabarwienie m.in. sztuczną krwią |  |
| Sale wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| 3. | Prace budowlane – wyburzenie ścian, postawienie ścian, montaż luster weneckich | Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 | Wyburzenia ścian wewnętrznych, przesunięcie ścian, postawienie ściany |  |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 | Montaż 2 luster weneckich |  |
| 4. | Drzwi wewnętrzne | Sale wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 | Demontaż drzwi, montaż drzwi |  |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| 5. | Montaż sufitu podwieszanego | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 | Sufit podwieszany typu Amstrong |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| 6. | Prace hydrauliczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż armatury sanitarnej | Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 | Demontaż 2 umywalek przeniesienie wody i kanalizacji; przeniesienie grzejnika |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 | Demontaż 1 umywalki przeniesienie wody i kanalizacji |  |
| 7. | Klimatyzacja | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 |  |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| 8. | Rolety okienne lub żaluzje | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 | Rolety zaciemniające do sal wysokiej wierności. Pozostałe – żaluzje lub rolety zwykłe. |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| 9. | Instalacje techniczne | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 |  |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| 10. | Instalacja elektryczna | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 |  |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| 11. | Instalacja informatyczna do symulacji medycznej | Sala do debriefingu/egz. OSCE | 28 |  |  |
| Sale symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 |
| Sterownia |  |
| Sala umiej. Pielęgniarskich | 20/21 |
| Sala ALS i BLS | 22 |
| Sala umiejętności technicznych | 023 |
| 12. | Instalacja sprężonego powietrza | Ala symulacji wysokiej wierności | 16/17 oraz 18/19 | Gniazda tlenowe podłączone do sprężonego powietrza medycznego |  |