Warszawa, dnia 20.06.2018 r.

***ZAPYTANIE OFERTOWE nr 87/SU/2018***

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. **Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa i montaż oświetlenia LED w budynku hali nr 5**

1. **Termin realizacji zamówienia**: wrzesień 2018 r.
2. **Istotne warunki zamówienia:**

* **Wykaz oświetlenia:**

a) pomieszczenie hali gimnastycznej

- oprawa LED o mocy 190-200 W, min. 24 000-25 000 lm dla wszystkich lamp z przesłoną w ilości 70 szt. – zawieszenie na bokach hali na wysokości 7,5 m, mocowanie do belek stalowych (belki po stronie wykonawcy wraz z ich montażem – 7 belek po 6 metrów) – oświetlenie pomieszczenia o pow. 960,62m2  i wysokości 10,62 m.

b) inne pomieszczenia – sala wykładowa, pomieszczenia sanitarne, korytarz, hydrofornia - wentylatornia

- oprawa LED dł. 0,80 m 16 W 1000 lm– 38 szt.

- oprawa LED dł. 1,20 m 24 W 2000 lm– 26 szt.

- oprawa LED dł. 1,6 32 W 3100 lm– 12 szt.

- oprawa LED dl.1,2 m 36 W 3500 lmIP67 – 9 szt.

* Specyfikacja oświetlenia:

- 50 000-100 000 godzin pracy,

- brak nagrzewania się

– brak przyciągania kurzu – dotyczy hali gimnastycznej,

- brak promieniowania UV i podczerwonego,

- brak elementów szklanych,

- oprawy mają być odporne na wibracje i wstrząsy,

- możliwość regulacji natężenia światła,

- włączanie lamp bez opóźnienia,

- wysoki wskaźnik oddawania barw.

- możliwość naprawy lamp

- gwarancja min. 60 miesięcy,

- kolor czarny,

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze specyfikacją wzoru lamp wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia zgodnie ze specyfiką pomieszczeń po wykonaniu montażu oświetlenia.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wszelkiego sprzętu, a także podłogi podczas wykonywania zamówienia, wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu muszą zostać naprawione na koszt Wykonawcy.

* Wszelkie informacje dot. niniejszego zapytania, odpowiedzi na pytania, informacje o wyborze oferty będę publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

* Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Oferta;
* Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1. **Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:**

Aleksandra Bojarska tel. 22-864-18-75 mail: [aleksandra.bojarska@awf.edu.pl](mailto:aleksandra.bojarska@awf.edu.pl)  Dorota Tomaszewska nr telefonu (22) 834-04-31 wew 441 mail : dorota.tomaszewska@awf.edu.pl

• Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail.    W tytule należy wpisać numer sprawy – 87**/SU/2018**

* We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy **87/SU/2018.**
* Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: [**aleksandra.bojarska@awf.edu.pl**](mailto:aleksandra.bojarska@awf.edu.pl)**,**

Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem

5. Kryteria Oceny Ofert

Cena – 100%

6. **Sposób przygotowania oferty**:

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć **do** **dnia 27.06.2018 r. do godz. 10:00** w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 lub przesłać mailem [aleksandra.bojarska@ awf.edu.pl,](mailto:%20aleksandra.bojarska@%20awf.edu.pl,)

Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego [www.awf.edu.pl](http://www.awf.edu.pl/)

Dorota Tomaszewska

…………………........................................

podpis kierownika jednostki zaopatrującej

**OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 87/SU/2018**

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………

TEL./FAX……………………………..E-mail………………………………………………

NR KRS/CEIDG

**Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **Dostawa i montaż oświetlenia LED w budynku hali nr 5, ilości zgodne z pkt 3 a) i b) zapytania.**  **Wykonawca poda cenę za całość zamówienia w ilości i o parametrach zgodnych z wnioskiem** |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\**

Dnia................................... ...................................................................

**Podpis i pieczątka Wykonawcy**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor *Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w AWF Warszawa jest Pani Andrzej Rakowski, mail: [iodo@awf.edu.pl](mailto:iodo@awf.edu.pl), tel. 22 834-04-31 wew. 429
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę sprzątania obiektów AWF” SSZP 371/19/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

…………………........................................

podpis osoby uprawnionej